## Global
| DEMANDADO | REALIZADO
Departamento | Valor em Prioridade 0 | Compras 2014 | Compras 2015 | Compras 2016 | TOTAL PARCIAL COMPRADO | % Realizado/Demandado
DETEC | 2183977.11 | 282462.98 | 60893.4 | 146062.98 | 489419.36 | 22.41%
DCN | 720738.9167 | 236420 | 62902.67 | 79009.55 | 378332.22 | 52.49%
DCEL | 166954 | 38788.67 | 240 | 0 | 39028.67 | 23.38%
DCS | 248044.96 | 52872 | 25764.57 | 76937.88 | 155574.45 | 62.72%
DCAB | 382875 | 61345 | 20116.17 | 112326.98 | 193788.15 | 50.61%
DMA | 14700 | 12392 | 1979 | 0 | 14371 | 97.76%
CEUNES ADM+CENTRO (DEPTOS.) | 0 | 0 | 90254.05 | 324139.87 | 414393.92
TOTAL | 3717289.9867 | 684280.65 | 262149.86 | 738477.26 | 1684907.77 | 45.33%

## DETEC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA
| Equipamento | Prioridade(*) | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Compras 2014 |  |  | Compras 2015 |  |  |  |  | Compras 2016
ITEM | Laboratório de Escoamento em Meios Porosos (PETROLEO) |  |  |  |  | Quantidade | Valor Unit. | Total | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total
1 | AGITADOR MAGNÉTICO C/ AQUECIMENTO E TACÔMETRO DIGITAL Agitador magnético com aquecimento indicado p/ para agitar até 14 litros de água. Diâmetro da placa de 18 cm. Motor de indução com rolamento e mancal (60W). Motor do tipo campo distorcido com controle da rotação (120 a 1200 rpm) e da temperatura digital. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 350°C. | 0 | 2 | 2335.3 | 4670.6 |  |  | 0 | 6 | 24 | 1 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 0
2 | AGITADOR MECÂNICO COM AQUECIMENTO Agita até 20 L de água ou outros produtos de baixa viscosidade (até 10.000 mPa). Microprocessado com alta compensação de torque e rotação regulável entre 120 a 2000 rpm. Haste de aço inox 304ø 9,5mm e comprimento 280mm e hélice propulsora de ø 60mm, suporte universal e mufa. | 0 | 2 | 1706.42 | 3412.84 | 2 | 874 | 1748 | 06/2015 | 32 | 2 | 980 | 1960 |  |  |  |  | 0
3 | AGITADOR MECÂNICO C/ ELEMENTO DISPERSOR Temperatura ambiente permitida entre 5 e 40 oC; Elementos de dispersão em aço inox 316 de diâmetro 18 x 210mm comprimento; Velocidade (rpm): 6.000 a 24.000 Volumes (mL): de 10 a 2.000 | 0 | 1 | 4635.87 | 4635.87 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO Capacidade: 220g; Precisão: 0,0001g (0,1mg); Repetibilidade: = 0,1mg; Linearidade: ± 0,2mg; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Modos porcentagem, contagem de peças, densidade, quilate. Unidades de medida: G, mg, quilate, mom, libra, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, dwt, GN, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra); | 0 | 1 | 3327.2 | 3327.2 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | BANHO MARIA Confeccionado internamente em aço inox; Bandeja e estantes em aço inox para 150 tubos de ensaio; Faixa de trabalho (5°C acima de ambiente) a + 100 °C; Dimensões Internas aproximadas (CxLxA) 41 x 27 x 10 cm; | 0 | 1 | 1789.67 | 1789.67 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 44 | 1 | 1249 | 1249
6 | BOMBA DE VÁCUO Opera em vácuo e compressor;Tipo: 2VC; Deslocamento Máximo: (Cfm: 1,29; m3/h: 2,2; Ipm: 37)Vácuo Máximo: (mbar: 730; mm/hg: 660; Pol/Hg: 26) Motor: (CV: 1/4) | 0 | 1 | 1821.17 | 1821.17 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES Vazão de 60 m3/min; Diâmetro do duto 200mm; Potência do motor 1/2 CV; Carapaça em Fibra de Vidro; Exaustor centrífugo; Porta tipo guilhotina transparente; A: 1300mm; L: 1500mm; P: 700mm; | 0 | 1 | 4847.78 | 4847.78 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 3 | 1 | 2870 | 2870
8 | ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM Capacidade p/ 81 litros Controlador de temperatura digital; Faixa de temperatura de 50 oC a 250 oC; Confeccionada em chapa de aço com paredes duplas c/tratamento anticorrosivo. | 0 | 1 | 6058.11 | 6058.11 |  |  | 0 | 6 | 40 | 1 | 1970 | 1970 |  |  |  |  | 0
9 | PERMEÂMETRO ULTRAPERM-500 UltraPerm-500, steady-state air permeameter with PC control with interactive digital control allowing permeability determinations from 0.1 mD to 5 Darcies to be made. Pore pressure to 50 psig. Traveling Meniscus Option for low permeability measurements down to 0.001 md. UltraPerm 500 Two Years Spare Parts Panel Assembly with One Hassler core holder for 1” and 1.5” diameter core samples, length: 0-3”, pressure to 2,500 psi | 0 | 1 | 183584.7 | 183584.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | POROSÍMETRO ULTRAPORE-300 UltraPore-300, gas expansion helium pycnometer for the determination of grain volume or pore volume (when connected to core holder; not supplied) of core plug and full diameter samples. Includes matrix cups for 1 inch and 1.5 diameter samples. Pore pressure up to 100psi. UltraPore 300 Two Years Spare Parts | 0 | 1 | 138066.6 | 138066.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | SOXHLET SOXG Giant Soxhlet Extractor, for reflux cleaning of individual full diameter samples or multiple plug samples. Core diameter to 5-1/2" and core length up to 12" with heating mantle and controller, Elec.: 220/240 VAC | 0 | 1 | 33319 | 33319 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | CHAPA AQUECEDORA Placa Aquecedora, 30x40, c/resistência blindada incorporada 1010 W, temperatura controlada por termostato capilar de 50° à 360°C, precisão ± 3°C, cabo com fio terra em borracha. | 0 | 1 | 1712.66 | 1712.66 | 1 | 760 | 760 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA Programável, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15ml de fundo redondo ou cônico tipo “falcon” . Velocidade variável até 4.000rpm, motor de indução (sem escova) - estrutura em plástico resistente e aço inoxidável; | 0 | 1 | 3035.18 | 3035.18 |  |  | 0 | 6 | 48 | 1 | 6177.67 | 6177.67 |  |  |  |  | 0
14 | BANHO ULTRATERMOSTATICO MICROPROCESSADO Chapa de aço inox; Função de aquecimento e resfriamento; Faixa de temperatura entre -20°C e +120°C; Controlador de temp. por microcontrolado c/duplo display; Sensor de temperatura "Pt 100", encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; Bomba de circulação externa com vazão de 10 L / min.; Unidade de refrigeração hermética de 1/3 HP com ventilação e capacidade de resfriamento de 3000 Btu / hora; Dim. Úteis (AxLxP): 20 x 22 x 18 cm. | 0 | 1 | 5163.47 | 5163.47 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 395444.85 |  |  | 4428 |  |  |  | TOTAL | 11807.67 |  |  |  | TOTAL | 4119
Laboratorio de Fluidos de Perfuração (PETROLEO)
15 | Misturador com velocidade constante: designado para a mistura de cimento e fluidos de perfuração/completação para testes físicos e químicos. Características: volume do copo de amostra ( min. 946 ml); faixa de rotação 1000 a 20.000 rpm; microprocessado para programação de tempo e incremento de rotação. Equipamento deve atender as normas internacionais API Spec. 10A, API Rec. Prac. 10B-2. Voltagem 100V - 60 Hz. | 0 | 1 | 41050 | 41050 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Consistômetro atmosférico: para preparo e condicionamento de pastas de cimento. Características principais: faixa de operação de 0 a 100 Bearden; temperatura máxima de operação 200º F; volume do copo de amostra 470 ml; rotação máxima do copo de amostra 150 rpm. Equipamento deve atender a norma internacional API Spec. 10. Voltagem 220V - 60 Hz | 0 | 1 | 93168 | 93168 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Balança Analítica | 1 | 1 | 1920 | 1920 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Autoclave de cura de cimento: para aquecimento e pressurização de pastas de cimento. Características principais: temperatura máxima 400º F; pressão máxima 3.000 psi; taxa de aquecimento 8º F/minuto; volume de amostra 1.200 ml. Voltagem 220V - 60 Hz. | 0 | 1 | 98000 | 98000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Kit de cura de cimento em célula circular: empregado para simular a propriedade de expansão do cimento. O molde do anel de expansão deve operar em condições ambiente ou acoplada a autoclave (400º F e 3.000 psi). | 0 | 1 | 15591.5 | 15591.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Molde cubico triplo para cura de cimento: construído conforme normas: ASTM C-87, C-109, C-141, C-579, C-593. Para cura de pastas de cimento a serem empregadas em testes compressivos. | 0 | 1 | 6227.5 | 6227.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Retorta testadora Óleo e Água: usado para determinar a quantidade de líquidos e sólidos antes da perfuração. Características principais: capacidade do copo de amostra 50 ml. Voltagem 220V - 60 Hz. | 0 | 1 | 16859.5 | 16859.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Balança de fluidos pressurizada: para medição de peso específico de fluidos de perfuração e pastas de cimento com faixa de Medição de 7 a22: libras por galão (lb/gal); 0,75 a 2,60 gramas por cm3. | 0 | 1 | 8329 | 8329 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Banho ultratermostatico microprocessado: chapa de aço inox;Função de aquecimento e resfriamento; Faixa de temperatura entre -20°C e +120°C; controlador de temp. por microcontrolado c/duplo display; Sensor de temperatura "Pt 100", encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1°C; Bomba de circulação externa com vazão de 10 L / min.; Unidade de refrigeração hermética de 1/3 HP com ventilação e capacidade de resfriamento de 3000 Btu / hora; Dim. Úteis (AxLxP): 20 x 22 x 18 cm. | 0 | 1 | 8900 | 8900 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Reômetro de bancada do tipo Couette de cilindros coaxiais (padrão Rotor-BOB) para medições de viscosidade e reologia de fluidos aplicados à indústria do petróleo. O modelo deve estar apto a operar com fluidos com a presença de sólidos em suspensão; disponível com rotação variável em 12 estágios padronizados pela norma API-10B (American Petroleum Institute). Temperatura limite de operação: até 200 graus fahrenheit. Faixa de rotação de 0,9 a 600 RPM; faixa de taxa de deformação de 1,5 a 1.021 (1/segundos); material tanto do BOB quanto do rotor confeccionado em aço inoxidável; dimensões características: raio do rotor de 1,8415 a 2,5866 centímetros; raio do BOB de 0,8622 a 1,7245 centímetros, altura do BOB de 3,800 centímetros. Voltagem 110V e com frequência de 60Hz. Deve acompanhar manual genuíno (português ou inglês). | 0 | 1 | 58000 | 58000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Kit para determinação do teor de areia com case para transporte | 0 | 1 | 4900 | 4900 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Filtro prensa hthp, capacidade 175ml, célula dupla, pressurização por co2, 230volts | 0 | 1 | 18460 | 18460 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Homogeneizador digital ultra-turrax para capacidade de dispersão de 2 litros, com base e suporte | 0 | 1 | 14900 | 14900 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 386305.5 |  |  | 1920 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0
Laboratório de Analise e Apoio (PETROLEO)
28 | AGITADOR MAGNÉTICO C/ AQUECIMENTO E TACÔMETRO DIGITAL | 0 | 1 | 2335.3 | 2335.3 |  |  | 0 | 6 | 24 | 1 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 0
29 | AGITADOR MECÂNICO COM AQUECIMENTO | 0 | 1 | 1706.42 | 1706.42 | 1 | 874 | 874 | 06/2015 | 32 | 1 | 980 | 980 |  |  |  |  | 0
30 | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO | 0 | 6 | 1158 | 6948 | 6 | 376 | 2256 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO | 0 | 6 | 500 | 3000 | 6 | 436 | 2616 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | AGITADOR MECÂNICO C/ ELEMENTO DISPERSOR | 0 | 1 | 4635.87 | 4635.87 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | BALANÇA ANALÍTICA DE PRECISÃO | 0 | 2 | 3327.2 | 6654.4 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | BANHO MARIA | 0 | 1 | 1789.67 | 1789.67 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 44 | 1 | 1249 | 1249
35 | BANHO ULTRATERMOSTATICO MICROPROCESSADO | 0 | 1 | 5163.47 | 5163.47 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 45 | 1 | 13300 | 13300
36 | BOMBA DE VÁCUO | 0 | 2 | 1821.17 | 3642.34 | 2 | 1260 | 2520 | 6 | 5 | 1 | 1655 | 1655 |  |  |  |  | 0
37 | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES | 0 | 1 | 4847.58 | 4847.58 |  |  | 0 | 6 | 3 | 1 | 2870 | 2870 |  |  |  |  | 0
38 | CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA | 0 | 1 | 3035.18 | 3035.18 |  |  | 0 | 6 | 48 | 1 | 6177.67 | 6177.67 |  |  |  |  | 0
39 | CHAPA AQUECEDORA | 0 | 2 | 1712.66 | 3425.32 |  |  | 0 | 06/2015 | 38 | 2 | 1179 | 2358 |  |  |  |  | 0
40 | BOMBA PERISTÁTICA | 0 | 1 | 4218.72 | 4218.72 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | DESTILADOR DE ÁGUA | 0 | 1 | 2020.78 | 2020.78 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 47 | 1 | 1800 | 1800
42 | DEIONIZADOR DE ÁGUA - ULTRA PURA | 0 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 2329.99 | 2329.99 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM | 0 | 1 | 2115.4 | 2115.4 |  |  | 0 | 6 | 40 | 1 | 1970 | 1970 |  |  |  |  | 0
44 | HOMOGENEIZADOR DO TIPO ULTRA TURRAX T18 | 0 | 1 | 6058.11 | 6058.11 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | pHMETRO DE BANCADA | 0 | 2 | 1186.3 | 2372.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | VISCOSÍMETRO SAYBOLT FUROL 4 PORTAS | 0 | 1 | 10110 | 10110 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 72015 | 22 | 1 | 10100 | 10100
47 | MUFLA | 0 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 6 | 26 | 1 | 2498.98 | 2498.98 |  |  |  |  | 0
| CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA | 0 | 1 | 3870 | 3870
| BALANÇA SEMI-ANALÍTICA | 0 | 1 | 2000 | 2000
48 | SONICADOR DE PONTEIRA | 0 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 108949.16 |  |  | 12515.99 |  |  |  | TOTAL | 20209.65 |  |  |  | TOTAL | 26449
Laboratório de Instrumentacao Industrial e Automacao (PRODUCAO)
49 | Computadores completos: Computador/PC Intel" Core i3 - 3.3GHz Windows 8 + Monitor LED 18,5" Widescreen | 0 | 10 | 2500 | 25000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Equipamento destinado ao treinamento de habilidades e competências em Automação Industrial, devendo conter 01 controlador lógico programável: 01 interface homem-máquina; microinterruptores, indicadores luminosos, voltímetro e potenciômetros ligados às entradas analógicas do controlador lógico programável. 01 módulo simulador de máquinas virtuais classificadora de peças, controle em um sistema de reservatório para temperatura e nível de fluído; sistema de transporte em elevador; simulação de portão de garagem; controle de semáforos; treinamento em sistemas robotizados aplicados em células de manufatura virtuais e simulação de processos como: soldagem, pintura, usinagem, paletização. | 0 | 6 | 20000 | 120000
| Kit didático de ensaios com sensores contendo sensores óptico, indutivo, capacitivo, incremental, analógico e de fim de curso. | 0 | 1 | 30000 | 30000
|  |  |  | Total | 175000 |  |  | 0 |  |  |  | Total | 0 |  |  |  | Total | 0
Laboratório de Reatores Químicos e Termodinamica (ENGQUIMICA)
50 | Módulo Didático para Ensaios em Reatores de Mistura e Tubulares - Estudos de Tempos de Residência, Cinéticas e Reações | 0 | 1 | 60000 | 60000 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
51 | Bancada para Experimentos de Termodinâmica: Equilíbrio de Fase Líquido-Líquido, Equilíbrio de Fase Gás-Líquido e Volume Parcial | 0 | 1 | 55000 | 55000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 19 | 1 | 39999.99 | 39999.99
52 | Agitador Magnético s/ Aquecimento | 0 | 5 | 400 | 2000 | 5 | 213 | 1065 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Balança Semi-Analítica | 0 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 4 | 1 | 599.33 | 599.33
54 | Estufa de Secagem | 0 | 2 | 5000 | 10000 | 2 | 5250 | 10500 | 6 | 40 | 1 | 1970 | 1970 |  |  |  |  | 0
55 | Capela para Exaustão de Gases (Capela de Fluxo Laminar) | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 6048 | 6048 | 6 | 3 | 1 | 2870 | 2870 |  |  |  |  | 0
56 | Agitador Mecanico | 1 | 2 | 874 | 1748 | 2 | 874 | 1748 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Espectrofotômetro UV-Vis | 0 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Calorímetro | 0 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 146748 |  |  | 23861 |  |  |  | TOTAL | 4840 |  |  |  | TOTAL | 40599.32
Laboratório de Operacoes Unitarias (ENGQUIMICA)
59 | Kit Didático para caracterizaçao de sólidos particulados | 0 | 1 | 35000 | 35000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Kit Didático para escoamento em meio poroso | 0 | 1 | 27000 | 27000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Kit Didático para transferência de calor - condução | 0 | 1 | 17500 | 17500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | Kit Didático para transferência de calor - convecção | 0 | 2 | 19000 | 38000 | 1 | 25500 | 25500 |  |  |  |  | 0
63 | Kit Didático de destilação | 0 | 1 | 59000 | 59000 | 1 | 59109.99 | 59109.99 |  |  |  |  | 0
64 | Kit ditático de Perda de carga em bombas | 0 | 1 | 82000 | 82000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
65 | Balança Analítica | 1 | 1 | 1920 | 1920 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0
66 | Bomba peristáltica até 30 mL | 0 | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
67 | Moinho de Facas para estudo de Moagem | 0 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 6 | 7 | 1 | 5929.99 | 5929.99
|  |  |  | Total | 292420 |  |  | 86529.99 |  |  |  | TOTAL | 5929.99 |  |  |  | TOTAL | 0
Laboratório de Processos Biotecnologicos (ENGQUIMICA)
68 | Fermentador- Biorreator de tanque agitado (de bancada), esterilizável em autoclave com vaso de vidro borosilicato de volume operacional 1,5L. Tampa: em aço inox 316L, com furos internos passantes para sensores. Sistema agitação. Software para armazenamento dos dados | 0 | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 89500 | 89500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
69 | microscópio - microscopio binocular | 0 | 2 | 3000 | 6000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 29 | 2 | 3600 | 7200
70 | Balança - Balança Eletrônica AnalíticaCalibração externa, capacidade 220g, sensibilidade 0,1mg, bivolt | 0 | 2 | 3500 | 7000 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
71 | Geladeira - Geladeira Vertical 200L | 0 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 0 | 5 | 27 | 1 | 1536.5 | 1536.5 |  |  |  |  | 0
72 | Freezer - Freezer Vertical 200L | 0 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | autoclave 150L CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E TAMPA EM BRONZE FUNDIDO. | 0 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 9400 | 9400 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
74 | Mesa Agitadora | 1 | 2 | 1599 | 3198 | 2 | 1599 | 3198 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
75 | mesa rotativa tipo shaker Incubadora de Bancada com agitação Orbital (Shaker) | 0 | 1 | 12000 | 12000 |  | 1599 | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 42 | 1 | 7039 | 7039
76 | pHmetro digital - • Faixa de medição de 0,00 pH a 14,00 pH ou + 1000 mV absoluto; • Compensação automatica da temperatura entre 0ºC e 100°C, por meio de leitura sensor Pt 100; • • Precisão de temperatura ± 0,1°C; • | 0 | 1 | 1300 | 1300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
77 | estufa bacteriológica - capacidade de 100L | 0 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
78 | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES Vazão de 60 m3/min; Diâmetro do duto 200mm; Potência do motor 1/2 CV; Carapaça em Fibra de Vidro; Exaustor centrífugo; Porta tipo guilhotina transparente; A: 1300mm; L: 1500mm; P: 700mm; | 0 | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 6 | 2 | 1 | 1731 | 1731 |  |  |  |  | 0
79 | Banho Ultratermostático 10L com recirculação externa de água | 0 | 1 | 7000 | 7000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
80 | Analisador de umidade-padrão (Termo Balança) | 0 | 1 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
81 | Chuveiro e lava olhos de emergência | 0 | 1 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
82 | Bancada para cabine de segurança biológica em aço inox com travas Dimensões da cabine 1120x1290x700 | 0 | 1 | 750 | 750 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
83 | Digestor de DQO | 0 | 1 | 3000 | 3000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
84 | espectrofotômetro - na faixa do invisível/ visível | 0 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 19800 | 19800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 168248 |  |  | 123818 |  |  |  | TOTAL | 3267.5 |  |  |  | TOTAL | 14239
Laboratório de Instrumentacao e Controle de Processos Quimicos (ENGQUIMICA)
85 | Kit Didático para Controle de Processos com o objetivo de possibilitar controles manuais ou automatizados de nível, vazão e temperatura. | 0 | 1 | 112370 | 112370 |  |  | 0 | 6 | 18 | 1 | 13380 | 13380 |  |  |  |  | 0
86 | Termômetro Dig.Mira Laser-60~1000º(infra) | 0 | 6 | 882.05 | 5292.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
87 | Ponta Termopar K | 0 | 10 | 14.96 | 149.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
88 | Ponta termopar K, imersão flexível, 700ºC | 0 | 10 | 72.48 | 724.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
89 | Ponta Termopar K, superfície, 700ºC | 0 | 10 | 155.53 | 1555.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
90 | Ponta Termopar K, penetração, 700ºC | 0 | 10 | 123.82 | 1238.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
91 | Multímetro Digital 3¾D/Barra Grafica/Faixa Autom./Temp. | 0 | 10 | 156.98 | 1569.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
92 | Calibrador de Temperatura TC-502 Presys | 0 | 3 | 5693.33 | 17079.99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
93 | Calibrador de Pressão PC-507 Presys | 0 | 3 | 5851.07 | 17553.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
94 | Bomba para Calibração de Pressão BY-100/8111-500 Peumática Duplex | 0 | 3 | 773.5 | 2320.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
95 | Banho Térmico tipo Bloco Seco T-50N | 0 | 3 | 41666.67 | 125000.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
96 | Calibrador Hart e Fieldbus Emerson 375 | 0 | 4 | 6766.67 | 27066.68 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
97 | CLP SLC/500 ALLEN-BRADLEY CPU 1747-l553 | 0 | 2 | 19416.67 | 38833.34 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 06/2015 | 1 | 1 | 6687 | 6687
98 | PT-100 (3 fios) | 0 | 4 | 116.77 | 467.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
99 | Válvulas de Controle Motorizadas Elétricas Tipo Globo | 0 | 3 | 2200 | 6600 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
100 | Transdutor de Pressão PMP T 131 | 0 | 10 | 300 | 3000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
101 | Variador de voltagem trifásico | 0 | 3 | 838.33 | 2514.99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
102 | Ventilador Siroco 7,5 HP | 0 | 3 | 5450 | 16350 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
103 | Computador Dell Vostro 260 Slim c/ moitor | 0 | 5 | 1696.33 | 8481.65 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
104 | Data logger 8 canais A202 com software Masterlogger | 0 | 10 | 2680 | 26800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
105 | MANÔMETRO CAPSULAR PARA BAIXA PRESSÃO | 0 | 6 | 25 | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
106 | Calibrador de manômetro de Bourdon | 0 | 6 | 150 | 900 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
107 | MANÔMETRO PADRÃO | 0 | 6 | 50 | 300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
108 | MANÔMETRO PARA ALTA PRESSÃO | 0 | 6 | 25 | 150 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
109 | Controlador de temperatura analógico | 0 | 4 | 173 | 692 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
110 | MANÔMETRO DE COLUNA INCLINADA | 0 | 6 | 70 | 420 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
111 | Balança Analítica | 0 | 1 | 3160 | 3160 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
112 | Balança Eletrônica Pesadora Simples 30Kg | 0 | 1 | 1300 | 1300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
113 | Balança Semi-Analítica UD 1500/0.1 LE | 0 | 1 | 1229 | 1229 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 423268.45 |  |  | 1920 |  |  |  | TOTAL | 13380 |  |  |  | TOTAL | 6687
Laboratório de Fenomenos de Transporte (ENGQUIMICA)
114 | Módulo Didático para experimentos de transferência de calor por convecção forçada | 0 | 1 | 15500 | 15500 | 1 | 25550 | 25550 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
115 | MÓDULO DIDÁTICO PARA EXPERIMENTO DE REYNOLDS: ENSAIOS HIDRODINÂMICOS E PERDA DE CARGA (PRESSÃO/ENERGIA) POR ESCOAMENTO EM TUBOS RETOS_item 15 Pregão006/2015_CRM_UFES 30.06.2015 | 0 | 1 | 17000 | 17000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 11 | 1 | 24142.99 | 24142.99
116 | MÓDULO DIDÁTICO: TRANSFERÊNCIA DE MASSA E DIFUSÃO MOLECULAR EM GASES_item 17 Pregão006/2015_CRM_UFES 30.06.2015 | 0 | 1 | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 17 | 1 | 29826.67 | 29826.67
117 | Balança Semi-Analítica UD 1500/0.1 LE | 0 | 1 | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 7 | 1 | 1 | 1458.59 | 1458.59 |  |  |  |  | 0
118 | Balança Analítica | 0 | 1 | 3160 | 3160 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
119 | Termômetro Digital 2 canal c/ Datalogger | 0 | 1 | 547.17 | 547.17 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
120 | Multímetro Digital 3¾D/Barra Grafica/Faixa Autom./Temp. | 0 | 1 | 156.98 | 156.98 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 87593.15 |  |  | 27470 |  |  |  | TOTAL | 1458.59 |  |  |  | TOTAL | 53969.66
|  |  | TOTAL GERAL DETEC |  | 2183977.11 |  | Compras 2014 | 282462.98 |  |  |  | Compras 2015 | 60893.4 |  |  |  | Compras 2016 | 146062.98
| Departamento | Valor Prioridade 0 | Compras 2014 | Compras 2015 |  | Compras 2016 (1ª parte) |  | TOTAL PARCIAL COMPRADO
| DETEC | 2183977.11 | 282462.98 | 60893.4 |  | 146062.98 |  | 489419.36
| DCN | 720738.9167 | 236420 | 62902.67 |  | 79009.55 |  | 378332.22
| DCEL | 166954 | 38788.67 | 240 |  | 240 |  | 39268.67
| DCS | 248044.96 | 52872 | 25764.57 |  | 76937.88 |  | 155574.45
| DCAB | 382875 | 61345 | 20116.17 |  | 112326.98 |  | 193788.15
| DMA | 14700 | 12392 | 1979 |  | 0 |  | 14371
| TOTAL | 3717289.9867 | 684280.65 | 171895.81 |  | 414577.39 |  | 1270753.85
| CEUNES ADM |  | 0 | #REF! |  | 324139.87 |  | #REF!
|  | TOTAL | 684280.65 | #REF! |  | 738717.26 |  | #REF!

## DCN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
| Equipamento | Prioridade(*) | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Compras 2014 |  |  | Compras 2015 |  |  |  |  | Compras 2016
ITEM | Laboratório de Quimica Analitica |  |  |  |  | Quantidade | Valor Unit. | Total | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total
1 | Banho termostático de aquecimento e refrigeração ( Faixa de temperatura - 90 a + 200o C). Equipamento utilizado nos procedimentos de técnicas analíticas para análise de amostras.Equipamento utilizado para desenvolvimento de técnicas previstas na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 2 | 11256 | 22512 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2 | Bomba de vácuo de membrana ou diafragma para utilização em rotoeveporadores, com todas as partes em contato com o meio são cobertas com fluoroplásticos . Equipamento utilizado acoplado ao rotaevaporador para funcionamento do mesmo.Equipamento utilizado para desenvolvimento de técnicas previstas na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 4 | 1290 | 5160 | 4 | 1260 | 5040 | 6 | 5 | 1 | 1655 | 1655 |  |  |  |  | 0
3 | Chiller Temperatura de trabalho ‐20 °C a 40 °C. Equipamento utilizado acoplado ao equipamento de rotaevaporador para funcionamento do mesmo.Equipamento utilizado para desenvolvimento de técnicas previstas na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 2 | 25629 | 51258 |  |  | 0 | 6 | 10 | 1 | 30400 | 30400 |  |  |  |  | 0
4 | Espectrofotômetro UV/Vis com varredura duplo feixe. Operação na faixa de comprimento de onda de 190 a 900 nm;Suporte para cubetas de 10mm, compatível com micro ou ultra micro cubetas;Lâmpada de xenônio de longa duração que acende apenas no momento da leitura;Faixa fotométrica: ‐0.300 a 2.500A, 0 a 199%T;Linearidade fotométrica: ± 0.005A ou 1% da leitura, o que for maior a 546 nm. Técnica analitica prevista na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 2 | 30765 | 61530 | 1 | 19800 | 19800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Ultrapurificador de água para fornecer até 15 litros por hora (100 litros por dia) de água de 18,2MΩ‐cm diretamente de um abastecimento potável. Equipamento utilizado para desenvolvimento de técnicas previstas na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 1 | 29930 | 29930 |  |  | 0 | 6 | 27 | 1 | 24670 | 24670 |  |  |  |  | 0
6 | Cromatógrafo gasoso, injetor split/splitless; detector FID, forno ambiente+4ºC até 450ºC com rampas de até 120ºC/min, com injetor automático.Técnica analitica prevista na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 1 | 148816 | 148816 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Medidor de pH. Resolução de 3 casas decimais:0,001 pH, Medidas de pH com compensação manual ou automática da temperatura. Técnica analitica prevista na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 5 | 910 | 4550 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
8 | Centrífuga de laboratório , de bancada, faixa de temperatura para versão refrigerada: ‐20 a +40°C, Acomoda microtubos de 2.0 a 0.2 ml, tubos até 750 ml incluindo tubos de fundo redondo e Falcon, Sensor para desbalanceamento, Tampa com dispositivo de segurança; Controle de tempo. Equipamento utilizado para desenvolvimento de técnicas previstas na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 1 | 12500 | 12500 |  |  | 0 | [5 empty] | 62015 | 48 | 1 | 6177.67 | 6177.67
9 | Refratômetro ABBE com indicador de temperatura, e indice de refração de 1,3 a1,7 ND com precisão de ± 0,0002. Equipamento utilizado para medir indice de refração em diferentes tipos de amostras e utilizado no desenvolvimento de técnicas analiticas previstas Técnica analitica prevista na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 5 | 800 | 4000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Chapa aquecedora com agitação magnética. Equipamento utilizado para desenvolvimento de técnicas previstas na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 10 | 1051 | 10510 | 6 | 760 | 4560 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 24 | 1 | 1700 | 1700
11 | Forno de Mufla Medidas interna 40 X 40 X 60 cm, temperatura máxima 1200. Equipamento utilizado para desenvolvimento de técnicas previstas na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 1 | 19090 | 19090 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 21 | 1 | 10999.88 | 10999.88
12 | Fotometro de chama digital (Sodio, Potássio e Calcio).Equipamento utilizado para desenvolvimento de técnicas previstas na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 2 | 5000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Banho Maria com circulação, capacidade interna 15L, construido em aço 1020, com pintura eletrostática anticorrosiva, controle de temperatura microprocessado. Equipamento utilizado para desenvolvimento de técnicas previstas na ementa dos cursos de Farmácia, Engenharia Química e Licenciatura de Quimica. | 0 | 2 | 3500 | 7000 |  |  | 0 | [5 empty] | 62015 | 44 | 1 | 1249 | 1249
|  |  |  | Total | 386856 |  |  | 29400 |  |  |  | TOTAL | 56725 |  |  |  | TOTAL | 20126.55
Laboratório de Mecanica e Termodinamica
14 | Equivalente Mecânico do Calor: De extrema importância para um aluno de física/ engenharia, pois permite o estudo da forma de energia em calor para a forma mecância. É um equipamento com sensor e software peritindo ao estudante a observação de resultados em tempo real e a obtenção de parãmetros físicos com alta praticidade e precisão. É primordial em um laboratório de física, pois a energia é um modelo física usado em vários problemas. | 0 | 1 | 17000 | 17000 | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Lei do Gás Ideal | 1 | 1 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Condutividade Térmica | 1 | 1 | 12500 | 12500 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Aparelho de Venturi: De extrema importância para um aluno de física/ engenharia, pois permite o estudo da equação de Bernoulli, que relaciona pressão com velocidade. É um experimento usado em aviões que usa a mecância com princípio. É um equipamento com sensor e software peritindo ao estudante a observação de resultados em tempo real e a obtenção de parãmetros físicos com alta praticidade e precisão. É primordial em um laboratório de física, e queremos sofisticar nosso laboratório com este experimento. | 0 | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Gerador de Ondas Mecânicas:De extrema importância para um aluno de física/ engenharia, pois permite o de fenômenos ondulatórios como reflexão, refração e difração. É um experimento muito usado em laboratórios de ensino por permitir a demonstração destes fenômenos. É primordial em um laboratório de física, e queremos sofisticar nosso laboratório com este experimento. | 0 | 1 | 19000 | 19000 | 1 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 72500 |  |  | 57000 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0
Laboratório de Instrumentação para o Ensino de Física e Física Moderna
19 | Radiação de Corpo Negro: De extrema importância para um aluno de física/ engenharia, pois permite a observação da intensidade de luz com o comprimento de onda. É um equipamento com sensor e software peritindo ao estudante a observação de resultados em tempo real e a obtenção de parãmetros físicos com alta praticidade e precisão. É primordial em um laboratório de física moderna, pois apartir deste é possível a compreensão de diversos experimentos. | 0 | 1 | 39000 | 39000 | 1 | 23470 | 23470 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Efeito Fotoelétrico: Este experimento valeu o prêmio Nobel a Albert Einstein e deve fazer parte da infraestrutura do laboratório de Física moderna do CEUNES. É um equipamento com sensor e software peritindo ao estudante a observação de resultados em tempo real e a obtenção de parãmetros físicos com alta | 0 | 1 | 37000 | 37000 | 1 | 29450 | 29450 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Interferometro de Michelson | 1 | 1 | 47000 | 47000 | 1 | 28990 | 28990 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Interferômetro de Precisão - Studente Spectrometer, Spectral tube Power (...)) | 1 | 1 | 19000 | 19000 | 1 | 21450 | 21450 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Razão Carga Massa do Elétron: É de grande importancia para as atividades laboratoriais, pois é um experimento histórico que determina a razão carga/massa do elétron. É um equipamento com sensor e software peritindo ao estudante a observação de resultados em tempo real e a obtenção de parãmetros físicos com alta praticidade e precisão. Estas são duas grandezas físicas de grande importância e a maneira como são obtidas neste experimento é importante pra o aprendizado laboratorial. | 0 | 1 | 47000 | 47000 | 1 | 43000 | 43000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 189000 |  |  | 146360 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0
Laboratório de Geologia
24 | Magnetômetro – aulas de campo de geofísica | 0 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Importacao | Importacao | 1 | 20000 | 20000
25 | Susceptibilímetro – aulas de campo de geofísica | 0 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Importacao | Importacao | 1 | 20000 | 20000
26 | Bussola de Geologo | 0 | 15 | 250 | 3750 | 15 | 244 | 3660 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Martelo de Geólogo – aulas de campo das disciplinas na área de geologia | 0 | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 23950 |  |  | 3660 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 40000
Laboratório de quimica Organica e Fisico-Quimca
28 | CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ENTRE 24 A 32 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 6000 RPM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 5, 10, 15, 50 ML. VOLTAGEM 110 OU 220 | 0 | 1 | 4873 | 4873 |  |  | 0 | 6 | 48 | 1 | 6177.67 | 6177.67 |  |  |  |  | 0
29 | BALANÇA ANALÍTICA - CAPACIDADE 220 gr. PRECISÃO 0,1 mg (0,0001gr) | 1 | 1 | 3162.9167 | 3162.9167 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30 | REFRATÔMETRO ABBE | 0 | 3 | 678 | 2034 | [7 empty] | 0 | 72015 | 18 | 3 | 1861 | 5583
| Computadores Processador Intel® Core i3 4160 (3.60GHz, 3MB Cache, Dual Core), 4GB de ram, 1 TB de memória (sata 2), Placa de Vídeo Intel® HD Graphics 4400 e windows+teclado+mouse+monitor | 0 | 10 | 2600 | 26000
| Microcópio Petrografico (52.20.89.7) - | 0 | 4 | 1500 | 6000
| Estabilizador | 0 | 10 | 100 | 1000
31 | BANHO ULTRATERMOSTÁTIZADO COM CIRCULADOR E TEMPER. -20 C A 120 C | 0 | 1 | 5363 | 5363 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 45 | 1 | 13300 | 13300
|  |  |  | Total | 48432.9167 |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL | 6177.67 |  |  |  | TOTAL | 18883
|  | TOTAL GERAL DCN |  |  | 720738.9167 |  | Compras 2014 | 236420 |  |  |  | Compras 2015 | 62902.67 |  |  |  | Compras 2016 | 79009.55

## DCEL
DEPARTAMENTO DE COMPUTACAO E ELETRONICA
| Equipamento | Prioridade(*) | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Compras 2014 |  |  | Compras 2015
ITEM | Laboratório de Circuitos Eletricos e Eletronicos |  |  |  |  | Quantidade | Valor Unit. | Total | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total
1 | Osciloscópio Digital | 0 | 6 | 3000 | 18000 | 5 | 1327 | 6635 |  |  |  |  | 0
2 | Furadeira de Impacto | 0 | 1 | 150 | 150 |  |  | 0 | 4 | 2 | 1 | 240 | 240
3 | Multímetro Manual | 0 | 33 | 138 | 4554 | 33 | 137.99 | 4553.67 |  |  |  |  | 0
4 | Multímetro Digital bancada | 0 | 15 | 500 | 7500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Alicate Volt Amperímetro | 0 | 2 | 300 | 600 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Watímetro Digital | 0 | 2 | 900 | 1800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Fresadora CNC de precisão | 0 | 1 | 30000 | 1800
8 | Impressora 3D | 0 | 1 | 17500 | 1800
9 | Multimetro Digital de Bancada | 0 | 15 | 500 | 7500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 43704 |  |  | 11188.67 |  |  |  | TOTAL | 240
Laboratório de Práticas Digitais
10 | Kit Didatico de Eletronica digital | 0 | 15 | 2000 | 30000 |  |  | 0
11 | Computador Desktop | 0 | 8 | 3000 | 24000 | 8 | 3000 | 24000
12 | Kit FPGA | 0 | 15 | 1100 | 16500 |  |  | 0
13 | Kit Microcontroladores | 0 | 15 | 150 | 2250 |  |  | 0
14 | Osciloscopio Digital | 0 | 5 | 5000 | 25000 | 3 | 1200 | 3600
15 | Fonte de Tensao DC | 0 | 10 | 500 | 5000 |  |  | 0
16 | Licenca Software Kit FPGA | 0 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 0
17 | Licenca Multisim (Simulador Eletronica Digital) | 0 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 0
18 | Kit Microprocessadores | 0 | 15 | 500 | 7500 |  |  | 0
|  |  |  | Total | 123250 |  |  | 27600 |  |  |  | TOTAL | 0
Laboratório de Redes de Computadores
| Estações de trabalho desktops Intel x86 i5 8G RAM HD 750G | 0 | 27 | 3200 | 86400
|  |  |  | Total | 86400 | [6 empty] | TOTAL | 0
|  |  | TOTAL GERAL DCEL |  | 166954 |  | Compras 2014 | 38788.67 |  |  |  | Compras 2015 | 240

## DCS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Equipamento | Prioridade(*) | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Compras 2014 |  |  | Compras 2015 |  |  |  |  | Compras 2016
ITEM | Laboratório de Análises Clínicas |  |  |  |  | Quantidade | Valor Unit. | Total | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total
1 | Balança Semi-Analítica Digital 0,01g-3200g | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 855 | 855 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Balança Analítica Digital 0,1mg-220g | 0 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Banho Maria regulagem de temperatura de 30 a 100C | 0 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 44 | 1 | 1249 | 1249
4 | Destilador de Água Tipo Pilsen 5L/H | 0 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 47 | 1 | 1800 | 1800
5 | Espectrofotômetro UV Visível comprimento de onda 200-1000NM | 0 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Centrífuga de Bancada com rotação regulável para microtubos tipo eppendorf | 0 | 1 | 9000 | 9000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Centrífuga de Bancada com rotação regulável para microtubos tipo eppendor | 0 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 0 | 6 | 49 | 1 | 12690 | 12690 |  |  |  |  | 0
8 | Agitador Magnético | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 213 | 213 | 6 | 24 | 1 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 0
* | Mufla | [12 empty] | 62015 | 26 | 1 | 2498.98 | 2498.98
9 | Agitador Vortex | 0 | 2 | 450 | 900 | 1 | 436 | 436 | 6 | 31 | 2 | 399 | 798 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 27400 |  |  | 7924 |  |  |  | TOTAL | 15188 |  |  |  | TOTAL | 5547.98
Laboratório de Fisiologia e Farmacologia
10 | Balança analítica de precisão 0,01mg | 0 | 1 | 5600 | 5600 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Balança até 3Kg para pesagem de animais | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 560 | 560 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Banho maria |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 44 | 1 | 1249 | 1249
13 | Capela de exaustão de gases | 0 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 6 | 3 | 1 | 2870 | 2870 |  |  |  |  | 0
* | Capela | [12 empty] | 62015 | 3 | 1 | 2870 | 2870
14 | Centrífuga para tubos | 0 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 6 | 48 | 1 | 6177.67 | 6177.67 |  |  |  |  | 0
15 | Exaustor - 127 V | 0 | 2 | 300 | 600 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
* | Viscosimetro | [12 empty] | 72015 | 22 | 1 | 10100 | 10100
16 | Guilhotina para decaptação | 0 | 1 | 1675 | 1675 |  |  | 0 | 6 | 9 | 1 | 1129.9 | 1129.9 | 62015 | 9 | 1 | 1129.9 | 1129.9
17 | Vortex | 0 | 1 | 800 | 800 |  |  | 0 | 6 | 31 | 1 | 399 | 399 |  |  |  |  | 0
18 | Capela de fluxo laminar | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 6048 | 6048 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 27375 |  |  | 8528 |  |  |  | TOTAL | 10576.57 |  |  |  | TOTAL | 15348.9
Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos
19 | Nobreak 1800 va bivolt | 0 | 1 | 940 | 940 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Espectrofotômetro UV/VIS 200 a 900 nm | 0 | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | BALANCA ANALITICA CAP. 220G SENS. 0,0001G (4 CASAS) | 0 | 1 | 3400 | 3400 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | BOMBA DE VACUO E PRESSAO 37 LITROS/MINUTO BIVOLT | 0 | 1 | 1325 | 1325 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Lupa de mesa com iluminação | 0 | 5 | 3600 | 18000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 43 | 2 | 3690 | 7380
|  |  |  | Total | 31165 |  | Total | 4500 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 7380
Laboratório de Microbiologia
24 | Microscópio para observação dos microrganismos | 0 | 8 | 8000 | 64000 | 8 | 3990 | 31920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 64000 |  |  | 31920 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0
Laboratório de Práticas de Enfermagem
25 | Diapasão com cursor | 0 | 1 | 59.84 | 59.84 | [12 empty] | 0
26 | Pinça Cheron 24/25cm | 0 | 1 | 30.22 | 30.22 | [12 empty] | 0
27 | Bomba de infusão de medicação para equipo universal | 0 | 2 | 2390 | 4780 | [12 empty] | 0
28 | Bomba de infusão de medicação para seringa | 0 | 1 | 2250 | 2250 | [12 empty] | 0
* | refratometro | [12 empty] | 72015 | 18 | 1 | 1861 | 1861
29 | Monitor Multiparâmetro | 0 | 1 | 5998 | 5998 | [12 empty] | 0
30 | Ventilador Mecânico adulto e pediátrico | 0 | 1 | 16890 | 16890 | [12 empty] | 0
31 | Aspirador de secreção portátil | 0 | 1 | 449.9 | 449.9 | [12 empty] | 0
32 | Um modelo de seios normais e anormais com bolsa de transporte e um manual de instruções. | 0 | 1 | 1978 | 1978 | [12 empty] | 0
33 | Moldes originais muito realistas de três mamas femininas diferentes (de tamanho médio e grande) para aprender e praticar a palpação das mamas a fim de detectar possíveis alterações. | 0 | 1 | 1730 | 1730 | [12 empty] | 0
34 | Kolplux Sem Fio. Sistema de Iluminação com fonte LED para iluminação do espéculo através de um sistema de condução de luz presente no espéculo. | 0 | 1 | 389 | 389 | [12 empty] | 0
35 | Maquina de lavar com capacidade de 11 Kg na lavagem, lava e seca, agua fria e quente, 110 volts | 0 | 1 | 3550 | 3550 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Total | 38104.96 |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 1861
Laboratório de Microscopia
36 | MICROSCÓPIO | 0 | 40 | 1500 | 60000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 29 | 13 | 3600 | 46800
|  |  |  | Total | 60000 |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 46800
|  |  | TOTAL GERAL DCS |  | 248044.96 |  | Compras 2014 | 52872 |  |  |  | Compras 2015 | 25764.57 |  |  |  | Compras 2016 | 76937.88

## DCAB
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRARIAS E BIOLOGICAS
| Equipamento | Prioridade(*) | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Compras 2014 |  |  | Compras 2015 |  |  |  |  | Compras 2016 (1ª Etapa)
ITEM | Laboratório de Botanica |  |  |  |  | Quantidade | Valor Unit. | Total | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total
* | Refratometro | [12 empty] | 72015 | 18 | 1 | 1861 | 1861
1 | Microscópio óptico (equipamento que permite a visualização de estruturas celulares e seus detalhes) | 0 | 20 | 3500 | 70000 | 12 | 3990 | 47880 | [5 empty] | 62015 | 29 | 10 | 3600 | 36000
2 | desumidificador (remover a umidade do ar. Isso inibe o crescimento de mofo e ácaros, preservando os equipamentos ópticos do laboratório) | 0 | 2 | 1500 | 3000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 73000 |  |  | 47880 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 37861
Laboratório de Bioexperimentacao
* | Agitador | [12 empty] | 62015 | 24 | 1 | 1700 | 1700
3 | Temporizador (dipositivo para medir o tempo, importante para o controle de atividades práticas experimentais) | 0 | 2 | 50 | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | geladeira (para armazenagem de reagentes e soluções) | 0 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 5 | 27 | 1 | 1536.5 | 1536.5 |  |  |  |  | 0
5 | balança para até 3 kg (pesagem de produtos químicos) | 0 | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 0 | 07/2015 | 2 | 1 | 1239.67 | 1239.67 |  |  |  |  | 0
6 | aparelho de osmose reversa (preparo de água destilada para o preparo de soluções) | 0 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | freezer (armazenamento de produtos químicos e de amostras) | 0 | 1 | 1200 | 1200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | autoclave (utillizado para esterilizar vidrarias e acessórios para montagem de aulas experimentais) | 0 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 5480 | 5480 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | estufa de secagem (secagem de amostras) | 0 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 6 | 40 | 1 | 1970 | 1970 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 26100 |  |  | 5480 |  |  |  | TOTAL | 4746.17 |  |  |  | TOTAL | 1700
Laboratório de Ecologia
10 | Balança analítica de precisão, 220 g X 0,00001 g para preparo de soluções e materiais biológicos de menor peso | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 0 | 62015 | 4 | 1 | 599.33 | 599.33
11 | Balança semi-analítica de precisão, 8200 g X 0,01 g para pesagem de material biológico | 0 | 3 | 3200 | 9600 | 3 | 855 | 2565 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Binóculos de observação com ampliação | 0 | 10 | 400 | 4000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Microscópio óptico binocular com sistema CFI e aumento de 5 ate 100X, revólver quadruplo. Material utilizado para análise de organismos. | 0 | 5 | 8300 | 41500 |  |  | 0 | 062015 | 29 | 1 | 3600 | 3600 |  |  |  |  | 0
14 | Estereomicroscópio binocular com zoom, aumento 8 X até 200. Material utilizado para análise de organismos e plantas. | 0 | 5 | 6800 | 34000 |  |  | 0 | 6 | 43 | 2 | 3690 | 7380 |  |  |  |  | 0
15 | Ármário de aço inoxidável para guardar vidraria e reagentes, com 4 prateleiras | 0 | 2 | 550 | 1100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Dessecador completo com luva de borosilicato, diâmetro 250 mm. Equipamento necessário para levar material biológico a peso constante. | 0 | 2 | 1400 | 2800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Conjunto de tripé e bico de bunsen | 0 | 15 | 85 | 1275 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | medidor multiparâmetro de bancada. Equipamento utilizado para análise das condições ecológicas das amostras de água e sedimento. | 0 | 3 | 6500 | 19500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 72015 | 10 | 1 | 20026 | 20026
19 | Computador Desktop com placa de video com resolução para filmes, HD com mémoria 8G e 1 Tera de capacidade, wireless, com caixas de som, para utiização em sala de aula | 0 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Datashow para utilização em sala de aula | 0 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
* | Estante de Aço | [12 empty] | 52015 | 10 | 2 | 232 | 464
21 | Barrilete | 0 | 2 | 1000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 127275 |  |  | 7985 |  |  |  | TOTAL | 10980 |  |  |  | TOTAL | 21089.33
Laboratório de Sementes e Mudas
22 | Câmara de germinação, tipo B.O.D., | 1 | 2 | 5000 | 10000 |  |  | 0 | 6 | 20 | 1 | 4390 | 4390 | 62015 | 22 | 2 | 4390 | 8780
23 | Destilador de água 10 litros/ hora todo em inox | 0 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Autoclave Vertical 30 L | 0 | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 17000 |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL | 4390 |  |  |  | TOTAL | 8780
Laboratório de Topografia
25 | Estação Total para medição topográfica | 0 | 5 | 12500 | 62500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Carona RP |  | 2 | 19500 | 39000
26 | GPS de navegação | 0 | 5 | 800 | 4000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 72015 | 20 | 5 | 779.33 | 3896.65
|  |  |  | Total | 66500 |  |  | 0 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 42896.65
Laboratório de Biologia Celular e Genética
| Sistema de fotodocumentação digital para aquisição de imagens de géis de agarose, poliacrilamida e placas. Contém câmara escura, transiluminador, câmera digital, filtros para substâncias fluorescentes, software de captura, tratamento e análise de imagens e Computador acoplado. Utilizado para visualização de amostras de DNA, RNA e proteínas. Utilização: visualização de amostras de DNA, RNA e proteínas extraídas de amostras biológicas | 0 | 1 | 45000 | 45000
| Termociclador. Termociclador automático, com bloco de aquecimento para 96 amostras de 0,2ml, microplacas, tubos e strips. Contém pelo menos 99 programas, temperatura de 4ºC A 99ºC, saída RS232 e porta USB, voltagem: 220 V. Utilização: realização de reações de amplificação in vitro | 0 | 1 | 28000 | 28000
|  |  |  | Total | 73000
|  | TOTAL GERAL DCAB |  |  | 382875 |  | Compras 2014 | 61345 |  |  |  | Compras 2015 | 20116.17 |  |  |  | Compras 2016 | 112326.98

## DMA
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA APLICADA
| Equipamento | Prioridade(*) | Quantidade | Valor unitário | Valor total | Compras 2014 |  | Compras 2015
ITEM | Laboratório de Ensino de Matemática |  |  |  |  | Quantidade | Valor | Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total
1 | Lousa/Quadro Digital ou Projetor Multimídia Interativo, necessário para as aulas ministradas no laboratório | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 1979
2 | Notebook, necessário para as aulas ministradas no laboratório. | 0 | 1 | 1700 | 1700 | 1 | 2413 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total | 6700 |  | 4392 |  |  |  | TOTAL | 0
Laboratório de Matemática Computacional.
3 | Computador tipo servidor, necessário para manutenção de contas de usuários para os utilizadores do laboratório. | 0 | 1 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 0
4 | Projetor Multimídia, necessário para as aulas ministradas no laboratório. | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 8000 | 3 | 5 | 1 | 1979 | 1979
|  |  |  | Total | 8000 | [5 empty] | TOTAL | 1979
|  |  | TOTAL GERAL DMA |  | 14700 | Compras 2014 | 12392 |  |  |  | Compras 2015 | 1979

## ADM
Compras 2015 | [5 empty] | Compras 2016
Nº SRP (registro de Preço | Nº Item do SRP | Quantidade | Valor Unit. | Total | Destino | Item | Quant | Valor | Total | Destino
6 | 31 | 1 | 399 | 399 | DCS | ESMERILHADEIRA ANGULAR | 1 | 494.54 | 494.54 | Prefeitura
6 | 34 | 2 | 275.98 | 551.96 | DCAB | SERRA circular 7 1/4 PROFISSIONAL | 1 | 511.48 | 511.48 | Prefeitura
6 | 39 | 4 | 260 | 1040 | CASAS | VARA DE MANOBRA SECCIONÁVEL | 1 | 669.33 | 669.33 | Prefeitura
7 | 1 | 3 | 1458.59 | 4375.77 | DCAB(2) DCS(1) | MOTO ESMERIL DE BANCADA | 1 | 176.23 | 176.23 | Prefeitura
7 | 2 | 1 | 940 | 940 | DCS | PULVERIZADOR ELETR. C/ COMPRESSOR | 2 | 628.83 | 1257.66 | Prefeitura
7 | 6 | 2 | 386 | 772 | DCAB | MACACO JACARÉ HIDRÁULICO | 1 | 1557.09 | 1557.09 | Prefeitura
7 | 15 | 2 | 134.93 | 269.86 | DCAB | MOLA HIDRAULICA AEREA | 5 | 202.71 | 1013.55 | Prefeitura
7 | 19 | 2 | 583.49 | 1166.98 | DCAB | BALANÇA DE PESAR PESSOAS | 1 | 1000 | 1000 | CASAS
3 | 5 | 20 | 1979 | 39580 | DCAB(2), DCS(2), DCN (2), DMA (2), DECH(2), DETEC(2), DCEL (2), Fazenda(1), SUGRAD(1), SUPGRAD(1), SUBPREFEITURA(1), SECG(1) | NEBULIZADOR | 1 | 184.67 | 184.67 | CASAS
3 | 2 | 2 | 414.72 | 829.44 | DIREÇÃO | ANALISADOR DE ENERGIA | 1 | 8860 | 8860 | Prefeitura
4 | 3 | 2 | 184.5 | 369 | SUBPREFEITURA | MICROMETRO DIGITAL | 1 | 700 | 700 | Prefeitura
4 | 13 | 2 | 799 | 1598 | GRM | MOLA HIDRAULICA PARA PORTA | 2 | 648.27 | 1296.54 | Prefeitura
5 | 41 | 2 | 1139.2 | 2278.4 | SUBPREFEITURA | MEGOMETRO | 1 | 668.43 | 668.43 | Prefeitura
3 | 1 | 12 | 221 | 2652 | SUBPREFEITURA | EQUIPAMENTO PARA SISTEMA HIDRAULICO | 1 | 1800 | 1800 | Prefeitura
3 | 6 | 3 | 1139.98 | 3419.94 | DIRECAO | MEDIDOR TERRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL | 2 | 583.49 | 1166.98 | Prefeitura
3 | 8 | 3 | 540 | 1620 | SERI | ESFIGNOMANOMETRO APARELHO DE PRESSÃO | 4 | 260 | 1040 | CASAS
3 | 9 | 5 | 89 | 445 | SERI | MEDIDOR MEGOMETRO DIGITAL PORTÁTIL | 2 | 386.99 | 773.98 | Prefeitura
4 | 2 | 4 | 240 | 960 | SUBPREFEITURA | MOTOSSERRA INDUSTRIAL | 1 | 1549 | 1549 | fazenda exp
4 | 4 | 2 | 511.48 | 1022.96 | SUBPREFEITURA | MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL | 1 | 93 | 93 | Prefeitura
4 | 5 | 2 | 176.23 | 352.46 | SUBPREFEITURA | GELADEIRA tipo duplex | 2 | 1840 | 3680 | PGEN + Almoxarifado
4 | 6 | 2 | 494.54 | 989.08 | SUBPREFEITURA | FURADEIRA DE IMPACTO INDUSTRIAL | 1 | 240 | 240 | Prefeitura
4 | 7 | 2 | 1557.09 | 3114.18 | SUBPREFEITURA | MOLA PORTA | 12 | 79 | 948 | Prefeitura
4 | 8 | 3 | 90 | 270 | SUBPREFEITURA | APARELHO TELEFÔNICO | 5 | 60 | 300 | Prefeitura
4 | 9 | 3 | 628.83 | 1886.49 | SUBPREFEITURA(2) - (1) Ptrimonio | CAFETEIRA ELÉTRICA | 1 | 129.99 | 129.99 | Centro
4 | 10 | 3 | 624.56 | 1873.68 | 2 DCEL + 1 SUBPREFEITURA | BEBEDOURO garrafão | 5 | 356.78 | 1783.9 | (1) auditorio, (2) direção + Centro
4 | 12 | 2 | 669.33 | 1338.66 | SUBPREFEITURA | BEBEROURO INDUSTRIAL REFRIGERADO. | 5 | 2013.5 | 10067.5 | Centro
4 | 14 | 2 | 3474.99 | 6949.98 | GRM | TENDA PIRAMIDAL COM CALHA | 4 | 5000 | 20000 | Centro
5 | 15 | 2 | 699.97 | 1399.94 | GA | NOBREAK | 5 | 1790 | 8950 | Departamentos
5 | 20 | 8 | 272 | 2176 | SUBPREFEITURA | BATERIA - COMPUTADOR NOBREAK | 53 | 560 | 29680 | Departamentos
5 | 28 | 2 | 750 | 1500 | SUBPREFEITURA(1)+ TIC(1) | Computadores | 53 | 4299 | 223548 | Departamentos+centro
5 | 31 | 12 | 38.66 | 463.92 | SUGRAD (10), CASAS(2) | TOTAL 2016 |  |  | 324139.87
5 | 32 | 13 | 77.75 | 1010.75 | SUGRAD (3), SECG(1), GA(1) SERI (1), 1 para cada sec, departamento
5 | 33 | 13 | 45.5 | 591.5 | SUGRAD (3), SECG(1), GA(1) SERI (1), 1 para cada sec, departamento
5 | 35 | 7 | 129.7 | 907.9 | GA(2), SUGRAD(2), SECG(1), SERI(1), SUPGRAD(1)
5 | 41 | 1 | 1139.2 | 1139.2
TOTAL 2015 |  |  |  | 90254.05